ПРОГРАММА

Муниципальный контракт: № 101 от 20 ноября 2017 г. Заказчик: Администрация города Щигры

УТВЕРЖДЕНА решением Щигровской городской Думы Курской области от 22 декабря 2017 года № 41-6-РД

ПРОГРАММА

комплексного развития систем

коммунальной инфраструктуры

муниципального образования

«ГОРОД ЩИГРЫ»

Курской области

на 2017-2021 годы и на перспективу до 2027

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

ИП Воробьёв А.А.								А.А.Воробьёв

г. Курск 2017 г.

СОДЕРЖАНИЕ

ВВЕДЕНИЕ	4

1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ	8

2. ХАРАКТЕРИСТИКА СУЩЕСТВУЮЩЕГО СОСТОЯНИЯ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ	11

3. ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ И ПРОГНОЗ СПРОСА НА КОММУНАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ	23

4. ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ РАЗВИТИЯ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ	40

5. ПРОГРАММА ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩИХ ДОСТИЖЕНИЕ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ	46

6. ИСТОЧНИКИ ИНВЕСТИЦИЙ, ТАРИФЫ И ДОСТУПНОСТЬ ПРОГРАММЫ ДЛЯ НАСЕЛЕНИЯ	51

7. УПРАВЛЕНИЕ ПРОГРАММОЙ	53

# ВВЕДЕНИЕ

Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования «город Щигры» Курской области до 2027 г. (далее – Программа) разработана в соответствии с требованиями Градостроительного кодекса РФ, а также федерального закона от 22.12.2004 №210 «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса».

Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры города – документ, устанавливающий перечень мероприятий по строительству, реконструкции систем электро-, газо-, тепло-, водоснабжения и водоотведения, объектов, используемых для утилизации, обезвреживания и захоронения твердых бытовых отходов, которые предусмотрены соответственно схемами и программами развития единой национальной (общероссийской) электрической сети на долгосрочный период, генеральной схемой размещения объектов электроэнергетики, федеральной программой газификации, соответствующими межрегиональными, региональными программами газификации, схемами теплоснабжения, схемами водоснабжения и водоотведения, программами в области обращения с отходами.

Система коммунальной инфраструктуры – комплекс технологически связанных между собой объектов и инженерных сооружений, предназначенных для осуществления поставок товаров и оказания услуг в сферах электро-, газо-, тепло-, водоснабжения и водоотведения до точек подключения (технологического присоединения) к инженерным системам электро-, газо-, тепло-, водоснабжения и водоотведения объектов капитального строительства, а также объекты, используемые для утилизации, обезвреживания и захоронения твердых бытовых отходов.

Инвестиционная программа организации коммунального комплекса по развитию системы коммунальной инфраструктуры – программа финансирования строительства и (или) модернизации системы коммунальной инфраструктуры в целях реализации программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры. Ответственность за разработку Программы и ее утверждение закреплены за органами местного самоуправления. Инвестиционная программа организации коммунального комплекса по развитию системы коммунальной инфраструктуры разрабатывается организациями коммунального комплекса, согласуется и представляется в орган регулирования или утверждается представительным органом муниципального образования.

На основании утвержденной Программы орган местного самоуправления может определять порядок и условия разработки производственных и инвестиционных программ организаций коммунального комплекса с учетом местных особенностей и муниципальных правовых актов. Программа является базовым документом для разработки инвестиционных и производственных программ организаций коммунального комплекса города.

Утвержденная Программа является документом, на основании которого органы местного самоуправления и организации коммунального комплекса принимают решение о подготовке проектной документации на различные виды объектов капитального строительства (объекты производственного назначения – головные объекты систем коммунальной инфраструктуры и линейные объекты систем коммунальной инфраструктуры), о подготовке проектной документации в отношении отдельных этапов строительства, реконструкции и капитального ремонта перечисленных объектов капитального строительства.

Логика разработки Программы базируется на необходимости достижения целевых уровней индикаторов состояния коммунальной инфраструктуры муниципального образования «Город Щигры» Курской области, которые одновременно являются индикаторами выполнения производственных и инвестиционных программ организациями коммунального комплекса при соблюдении ограничений по финансовой нагрузке на семейные и местный бюджет, то есть при обеспечении не только технической, но и экономической доступности коммунальных услуг для потребителей городского поселения. Коммунальные системы – капиталоемки и масштабны. Отсюда достижение существенных изменений параметров их функционирования за ограниченный интервал времени затруднительно. В виду этого Программа рассматривается на длительном временном интервале (до 2027 года).

Целью разработки Программы является обеспечение надежности, качества и эффективности работы коммунального комплекса в соответствии с планируемыми потребностями развития муниципального образования «город Щигры» Курской области на период 2017–2027 гг.

Программа представляет собой увязанный по задачам, ресурсам и срокам осуществления перечень мероприятий, направленных на обеспечение функционирования и развития коммунальной инфраструктуры муниципального образования «город Щигры» Курской области.

Основными задачами Программы являются:

- инженерно-техническая оптимизация систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования «город Щигры» Курской области;

- взаимосвязанное по срокам и объемам финансирования перспективное планирование развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования «город Щигры» Курской области;

- разработка мероприятий по комплексной реконструкции и модернизации систем коммунальной инфраструктуры (газоснабжение, водоснабжение, теплоснабжение, водоотведение) муниципального образования «город Щигры» Курской области;

- повышение надежности коммунальных систем и качества коммунальных услуг муниципального образования «город Щигры» Курской области;

- обеспечение подключения к системам коммунальной инфраструктуры вводимых объектов жилищного фонда и социальной сферы;

-улучшение экологической ситуации на территории муниципального образования «город Щигры» Курской области.

Формирование и реализация Программы базируется на следующих принципах:

- целевом – мероприятия и решения Программы должны обеспечивать достижение поставленных целей;

- системности – рассмотрение всех субъектов коммунальной инфраструктуры муниципального образования «город Щигры» Курской области как единой системы с учетом взаимного влияния всех элементов Программы друг на друга;

- комплексности – формирование Программы в увязке с различными целевыми программами (областными, муниципальными, предприятий и организаций), реализуемыми на территории муниципального образования «город Щигры» Курской области.

Перспективные показатели развития муниципального образования являются основой для разработки Программы и формируются на основании:

- Схемы территориального планирования муниципального образования «город Щигры» Курской области, в том числе схемы границ земельных участков, которые предоставлены для размещения объектов капитального строительства местного значения, или на которых размещаются объекты капитального строительства, находящиеся в собственности муниципального района, а также границ зон планирования размещения объектов капитального строительства местного значения;

- Генерального плана муниципального образования «город Щигры» Курской области;

- Правил землепользования и застройки муниципального образования «город Щигры» Курской области;

- Схемы водоснабжения муниципального образования «город Щигры» Курской области.

Программа разработана в соответствии со следующими нормативно-правовыми актами и документами:

- федеральным законом от 21.07.2007 №185-ФЗ «О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства»;

- указом Президента Российской Федерации от 04.06.2008 №889 «О некоторых мерах по повышению энергетической и экологической эффективности российской экономики»;

- постановлением Правительства РФ от 09.06.2007 №360 «Об утверждении правил заключения и исполнения публичных договоров о подключении к системам коммунальной инфраструктуры»;

- постановлением Правительства РФ от 23.07.2007 №464 «Правила финансирования инвестиционных программ коммунального комплекса – производителей товаров и услуг в сфере электро- и (или) теплоснабжения»;

- постановлением Правительства РФ от 14.07.2008 №520 «Об основах ценообразования и порядке регулирования тарифов, надбавок и предельных индексов в сфере деятельности организаций коммунального комплекса»;

- постановлением Правительства РФ от 06.05.2011 №354 «О предоставлении коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов»;

- постановлением Правительства РФ от 27.08.2012 №857 «Об особенностях применения в 2012-2014 годах правил предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов;

- приказом Министерства регионального развития РФ от 14.04.2008 №48 «Об утверждении Методики проведения мониторинга выполнения производственных и инвестиционных программ организаций коммунального комплекса»;

- приказом Министерства регионального развития РФ от 10.07.2007 №45, содержащего методические рекомендации по разработке инвестиционных программ организаций коммунального комплекса и методические рекомендации по разработке производственных программ организаций коммунального комплекса;

- документами территориального планирования муниципального района «Щигровский район» Курской области и муниципального образования «город Щигры» Курской области (подпункт 1 части 3 ст. 23 в части требований к разработке генеральных планов поселений и генеральных планов городских округов и пп. 1 части 1 статьи 19 Федерального закона от 29.12.2004 №190-ФЗ в части требований к разработке схем территориального планирования муниципальных районов);

- инвестиционными программами организаций коммунального комплекса, расположенных на территории муниципального образования «город Щигры» Курской области и (или) осуществляющих деятельность на территории муниципального образования «город Щигры» Курской области;

- программой энергосбережения и повышения энергетической эффективности города Щигры Курской области на период 2016-2017 годы и на перспективу до 2026 года;

- программами энергосбережения и повышения энергетической эффективности организаций коммунального комплекса, расположенных на территории города Щигры и (или) осуществляющих деятельность на территории муниципального образования (при их наличии).

# 1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ

| Наименование программы | Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования «город Щигры» Курской области на 2017-2027 годы (далее - Программа) |
| --- | --- |
| Основание для разработки Программы | Перечень поручений президента Российской Федерации от 17.03.2011г. Пр-701. Градостроительный кодекс Российской Федерации. Приказ Минрегиона РФ от 06.05.2011 № 204 «О разработке программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципальных образований». Федеральный закон от 30.12.2004г. № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса». Федеральный закон от 23.11.2004г. № 261-ФЗ «Об энергоснабжении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации». Федеральный закон «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» №131-ФЗ от 06.10.2003 г. «Методические рекомендации по разработке программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципальных образований», утвержденные Приказом Министерства регионального развития РФ№204 от 06.05.2011 г. «Методика проведения мониторинга выполнения производственных и инвестиционных программ организаций коммунального комплекса» №48 от 14.04.2008 г. Устав муниципального образования «город Щигры» Курской области. Генеральный план муниципального образования «город Щигры» Курской области. Правила землепользования и застройки муниципального образования «город Щигры» Курской области. Схема водоснабжения и водоотведения города Щигры Курской области на период с 2014 до 2024 года. Муниципальная программа «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности города Щигры Курской области на период 2014 – 2016 годы и на перспективу до 2020 года». |
| Заказчик Программы | Администрация города Щигры Курской области, 306530, Курская область, г. Щигры, ул. Большевиков, д. 22 |
| Разработчик Программы | Индивидуальный предприниматель Воробьёв А.А., 305019 Курск, ул. Нижняя Раздельная, д. 41 |
| Цель Программы | Целью Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования «город Щигры» Курской области (далее – город Щигры) является качественное и надежное обеспечение коммунальными услугами потребителей города Щигры, улучшение экологической ситуации в муниципальном образовании. Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры города Щигры является базовым документом для разработки инвестиционных и производственных программ организаций коммунального комплекса, осуществляющих деятельность на территории города. |
| Задачи Программы | - инженерно-техническая оптимизация систем коммунальной инфраструктуры города Щигры; - взаимосвязанное по срокам и объемам финансирования перспективное планирование развития систем коммунальной инфраструктуры города Щигры; - разработка мероприятий по комплексной реконструкции и модернизации систем коммунальной инфраструктуры (газоснабжение, водоснабжение, теплоснабжение, водоотведение) города Щигры; - повышение надежности коммунальных систем и качества коммунальных услуг города Щигры; - обеспечение подключения к системам коммунальной инфраструктуры вводимых объектов жилищного фонда и социальной сферы; -улучшение экологической ситуации на территории города Щигры. |
| Важнейшие целевые показатели Программы | - повышение надежности функционирования систем коммунальной инфраструктуры; - ликвидация аварийных и полностью изношенных объектов коммунального хозяйства; - увеличение объемов и повышение качества предоставляемых коммунальных услуг; - дальнейшая активизация жилищного строительства; - улучшения экологической ситуации на территории города Щигры. Система теплоснабжения: - аварийность системы теплоснабжения – 0 ед./км; - уровень потерь тепловой энергии при транспортировке потребителям не более 8%; - удельный вес сетей, нуждающихся в замене не более 5%; Система водоснабжения: - аварийность системы водоснабжения – 0 ед./км; - износ системы водоснабжения не более 45%; - соответствие качества питьевой воды установленным требованиям на 100%; - удельный вес сетей, нуждающихся в замене не более 15%; Система водоотведения: - аварийность системы водоотведения – 0 ед./км; - удельный вес сетей, нуждающихся в замене не более 1%; - соответствие качества сточных вод установленным требованиям на 100%; Система газоснабжения: - обеспечение потребителей услугой газоснабжения. |
| Сроки и этапы реализации Программы | 2017 – 2027 годы |
| Объемы и источники финансирования Программы | Общий объем финансирования Программы составит порядка 25000 тыс. рублей, в т.ч.: 2017 год – 3000 тыс. рублей; 2018год – 1500 тыс. рублей; 2019 год – 3300 тыс. рублей; 2020 год – 1200 тыс. рублей; 2021 год – 1000 тыс. рублей; 2022 год– 2400 тыс. рублей; 2023 год – 2300 тыс. рублей. 2024 год – 1300 тыс. рублей; 2025 год – 1500 тыс. рублей; 2026 год – 5000 тыс. рублей; 2027 год – 2500 тыс. рублей. Источник финансирования - средства бюджетов всех уровней, тарифная составляющая, плата за подключение, инвестиции. |

# 2. ХАРАКТЕРИСТИКА СУЩЕСТВУЮЩЕГО СОСТОЯНИЯ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ

2.1. Общие сведения о социально-экономическом положении муниципального образования.

Щигры - городской округ областного подчинения. Город Щигры и Щигровский район расположен в лесостепной зоне с наиболее благоприятными землями для сельскохозяйственного производства. Муниципальное образование город Щигры Курской области расположен в северо-восточной части Курской области. Общая площадь земель в границах города Щигры составляет 2103,0 га.

Город находится на железной дороге Курск - Касторное, которая делит его на 2 неравные части в пропорции 1:4. Через город проходит автодорога Курск - Касторное с ответвлением на Тим.

Численность городского населения составляла 15 540 человек на 1 января 2017 года. По численности населения Щигры относятся к группе малых городов.

Щигры - единственный город в восточном экономическом районе Курской области. Он обладает значительным промышленным потенциалом, который представлен предприятиями машиностроения, горнодобывающей и строительной промышленности.  Число промышленных предприятий - 11, число работающих на производстве - 2150 человек.

Социально-бытовая инфраструктура города представлена четырьмя общеобразовательными школами, школой искусств, ДЮСШ,  краеведческим музеем, 3-мя библиотеками, 2-мя домами культуры, кинотеатром, 5-ю действующими детскими садами.

В городе имеется 9 аптек, 11 коммерческих киосков, 41 магазин, из них 22 смешанных, 13 продовольственных и 6 промтоварных, охватывающих практически всю территорию города.

Городской транспорт проходит через 4, 5, 6, 7, 8 кварталы с остановками: завод "Сом", завод ЖБИ, хлебозавод, больница, школа № 5, пожарная часть, крупозавод, фосрудник. Кроме того, в районе города расположены две грузовые железнодорожные станции - Щигры и Удобрительная.

Наибольшей известностью пользуются предприятия производственного объединения ОАО "Геомаш" по выпуску геологоразведочного оборудования, находящийся в 8 кадастровом квартале. Буровые установки этого производственного объединения поставляются во многие страны мира.

По мимо  производственного объединения ОАО "Геомаш", на границе города и Щигровского района находится завод изготовления кирпича - ОАО "АПП".

Фирма ООО "Резипол" является предприятием химической промышленности по переработке резиновой крошки.

В целом промышленность города характеризуется многоотраслевой структурой, но при этом пищевая промышленность является ведущей отраслью, которая связана с перера-боткой местного сельскохозяйственного сырья и представлена предприятиями: ОАО "Хлебозавод", ОАО "Щигор" - мясокомбинат по производству колбасных изделий, ОАО "КХП" - производство муки.

В городе на сегодняшний момент существуют несколько строительных предприятий: ООО «Вероника», ООО «ЩРСУ», ООО «Стройсервис» (до 50 рабочих мест каждое).

2.2. Характеристика обеспечения коммунальными услугами жилищного фонда и объектов социальной сферы.

Согласно генеральному плану города, жилищный фонд Щигров составляют в равных долях индивидуальные и многоквартирные жилые дома (таблица 1). Общая площадь жилищного фонда муниципального образования согласно статистическим данным на 01.01.2017 г. жилищный фонд города Щигры составляет порядка 404,4 тыс. кв. м. общей площади, из них муниципальный жилищный фонд – 17,5 тыс. кв.м. (4,3 %). Средняя жилищная обеспеченность – 26 кв.м. на человека. Количество квартир и домовладений на территории г. Щигры составляет 7914.

Существующий жилищный фонд по формам собственности, инженерному благоустройству, материалу стен, техническому состоянию и составу квартир характеризуется следующим образом:

1. По формам собственности существующий жилищный фонд распределяется на:

1.1. государственный – 2,1 тыс.кв.м общ.пл. (0,5%),

1.2. муниципальный – 17,5 тыс.кв. м (4,3%),

1.3. частный – 384,8  тыс. кв.м (95,2%),

в том числе в собственности:

- граждан – 382,2 тыс. кв.м (94,5%).

Частные квартиры из общего количества отдельных квартир составляют 90,7 %.

Ветхий жилищный фонд города составляет 1,73 тыс. кв.м общей площади (7 домов). Этот фонд требует первоочередного сноса и переселения проживающего в нём населения.

2. По материалу стен жилой фонд распределяется:

Таблица. Жилой фонд по материалу стен.

|  | ед. (%) | тыс. кв.м. |
| --- | --- | --- |
| жилые дома каменные и кирпичные | 909 (25,2) | 226,3 |
| панельные | 2 (0,1) | 9,7 |
| блочные | 170 (4,7 | 25,7 |
| смешанные | 11 (0,3) | 1,2 |
| деревянные | 2243 (62,2) | 125,3 |
| из прочих материалов | 267 (7,5) | 15,9 |
| Всего: | 3602 (100,0) | 404,4 |

По техническому состоянию жилищный фонд распределяется:

Жилые дома с % износа:

- от 0 до 30%                               - 881 ед.

- от 31% до 65%                          - 2704 ед.

- св. 65% деревянных и прочих  - 6 ед.

- св. 70% каменных                      - 10 ед.

3. Общее число жилых зданий в городе            – 3197 единиц,

в т.ч.   многоквартирных  домов                         -  405 ед.

4. По составу квартир жилье распределяется по видам представленным в таблице:

Таблица. Распределение жилья по количеству комнат в г. Щигры на 01.01.2017 г.

| Вид квартир | Количество, ед. | Общая площадь, тыс. кв. м. |
| --- | --- | --- |
| Всего квартир | 4668 | 212,4 |
| - однокомнатных | 1267 | 38,1 |
| - 2-х комнатных | 2130 | 95,2 |
| - 3-х комнатных | 1147 | 68,9 |
| - 4-х комнатных и более | 128 | 10,2 |
| Всего квартир | 9340 | 424,8 |

Частные квартиры из общего количества отдельных квартир составляют 88,6 %.

Ветхий жилищный фонд города составляет 1,7 тыс. кв.м общей площади (7 домов). Этот фонд требует первоочередного сноса и переселения проживающего в нём населения.

Показатели жилищного фонда по МО «город Щигры» на 01. 01. 2015 года

Таблица 1

| № п/п | Наименование населенного пункта | Общие данные | Обеспеченность коммунальными услугами (кв.м./человек) | Наличие приборов учета (ед) | Удельное потребление коммунальных услуг в год, МКД | Годовое потребление коммунальных услуг в год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Кол-во домов (ед.) | Кол-во жителей (чел.) | Общ. площадь (тыс. кв.м) | Центральный водопровод | Электроэнергия | сетевой газ | вода | электроэнергия | газ | Вода (куб.м /чел.) | Электроэнергия (кВтч/чел.) | Газ (куб.м/чел.) | Вода (т.куб.м ) | Электроэнергия (т.кВт) | Газ (т.куб.м) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 1 | г. Щигры | 3602 | 15540 | 404,4 | 247,1/6216 | 404,4/15540 | 404,1/15230 | 6216 | 3338 | 3338 | 34 | 740 | 16,3 | 634,8 | 36541,9 | 22682 |
|  | Итого | 3602 | 15540 | 404,4 | 247,1/6216 | 404,4/15540 | 404,1/15230 | 6216 | 3338 | 3338 | 34 | 740 | 16,3 | 634,8 | 36541,9 | 22682 |

Показатели обеспеченности коммунальными услугами объектов бюджетной сферы,

находящиеся в собственности МО «город Щигры» за 2017 год

Таблица 2

| № п/п | Наименование объекта, населенного пункта | Общие данные | Обеспеченность коммунальными услугами (кв. м) | Наличие приборов учета (ед) | Потребление коммунальных услуг в год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Численность работников (чел.) | Вместимость (чел) | Общ. площадь (кв.м) | отопление | водопровод | Сетевой газ | вода | электроэнергия | Газ | Вода (куб.м ) | Электроэнергия (кВтч) | Газ (куб.м) |
|  |  |  |  |  | От центральной котельной | От собственного источника (газ/уголь) | От центрального водопровода | От собственного источника |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 |  | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 1 | Здание Администрация города |  |  |  |  |  | - | - | + | 1 | 1 | 1 |  |  |  |
| 2 | Клубы |  |  |  |  |  | + | - | + | 2 | 2 | - |  |  |  |
| 3 | Библиотеки |  |  |  |  |  | + | - | + | 2 | 2 | - |  |  |  |
| 4 | Школы |  |  |  |  |  | + | - | + | 4 | 4 | - |  | - |  |
| 5 | Больница |  |  |  |  |  | + | - | + | 2 | 2 | 2 |  | - |  |
|  | Итого |  |  |  |  |  |  | - |  | 11 | 11 | 3 |  |  |  |

Средний уровень благоустройства жилищного фонда по обеспеченности электроэнергией составляет 100%, водопроводом – 95% (централизованным водоснабжением охвачено около 40% населения), сетевым газоснабжением – 99% (таблица 2).

3.3. Электроснабжение.

Электропотребление промышленных и коммунально-бытовых потребителей осуществляется от Курской энергосистемы через две районные понизительные электроподстанции «Щигры» 110/35/10 кВ с трансформаторами 2х16 мВА, ПС «Фосфоритная» 110/35/6 кВ с трансформаторами 10 мВА и 20 мВА.

Питание ПС «Щигры» производится по двухцепной ВЛ 110 кВ от ПС 330 кВ «Садовая». ПС «Фосфоритная связана по ВЛ 110 кВ с ПС «Щигры» и с ПС 110 кВ Басово. От ПС «Щигровская» отходит две ВЛ 35 кВ к ПС «Шаталовка». Подстанция «Комбикормового завода» связана двумя ВЛ 35 кВ с ПС «Фосфоритная», от которой в свою очередь подается энергия на напряжении 110 кВ в Забелье-Тим.

В настоящий момент энергопотребление жилищно-коммунального сектора города, по данным МУП ЩКЭТС составляет 9800000 кВт в год, на нужды города в целом 9800000 кВт в год.

Выдаваемое количество электроэнергии на город 21000000 кВт в год.

Распределение электроэнергии производится на напряжении 6-10 кВ через трансформаторные пункты (40 шт.), суммарной установленной мощностью 9130 кВа. Распределительная сеть воздушная.

Общая протяженность городских электрических сетей 6-10 кВ — около 29 км.

Электроплиты населением не используются.

Все объекты потребления электроэнергии обеспечены приборами учета.

Расчетная номинальная электрическая нагрузка в целом по муниципальному образованию составляет около 500 кВт, в том числе на жилищно-коммунальные нужды 150 кВт.

По состоянию на конец 2016 года удельная номинальная мощность потребления электроэнергии в расчете на 1 жителя составляет 0,90 кВт, с учетом нагрузки по наружному освещению и электроснабжению объектов социальной сферы.

Учитывая складывающуюся динамику насыщения населения бытовыми электроприборами, а также частичное использование электрической энергии на нужды отопления, расчетные показатели номинальной мощности электропотребления приняты:

на 2016 год - 0,90 кВт/чел;

2017 – 2018 годы – 0,95 кВт/чел;

2018 – 2019годы – 1,0 кВт/чел;

2019 – 2020 годы – 1,05 кВт/чел;

2020 – 2021 годы – 1.10 кВт/чел;

2021 – 2022 годы – 1,15 кВт/чел;

2022 – 2023 годы – 1,20 кВт/чел;

2023 – 2024 годы – 1,25 кВт/чел;

2024 – 2025 годы – 1,30 кВт/чел;

2026 – 2027 годы – 1,35 кВт/чел.

Ориентировочная проектная нагрузка по электроэнергии в городе Щигры в 2027 году на жилищно-коммунальные нужды по сравнению с 2017 годом не получит существенного изменения и составит ~ 21 000 кВт.

2.4. Газоснабжение.

Газоснабжение города осуществляется природным газом по газопроводу-отводу от магистрального газопровода Уренгой-Ужгород через ГРС высокого давления производительностью 30 тыс. м3/час и одно ГРП высокого давления. В городе имеется 10 ШРП. Годовой расход природного газа около 7,5 млн. м3/год.

Газ высокого давления поступает из АГРС в ГРП высокого давления, откуда по сетям высокого давления подается в ШРП, там он редуцируется до низкого давления и подается потребителям.

По данным, предоставленным отделом ЖКХ администрации города обеспеченность жилья города газом составляет 99%.

Протяженность газовых сетей города в целом составляет 17,6 км.

Использование газа предусматривается на бытовые нужды населения и нагрев воды для горячего водоснабжения, а также в виде топлива, для наиболее крупных котельных.

Сжиженный газ поступает с Курской газонаполнительной станции, куда он привозится с Альметьевского завода.

Количество подаваемого природного газа на нужды ЖКХ - 8735 тыс. м3, на прочие нужды - 13947 тыс. м3.

Потребность газа определена, исходя из использования его на индивидуально-бытовые нужды населения, на нужды коммунально-бытовых предприятий, на отопление, вентиляцию и горячее водоснабжение жилых и общественных зданий (таблица 3).

Удельные нормы расхода газа на коммунально-бытовые нужды населения приняты в соответствии со СНиП 2.04.08-87.

Таблица. Потребление газа по основным отраслям хозяйства г. Щигры

| № п/п | Отрасль | Расход природного газа, тыс. м3/год | Расход сжиженного газа, тыс. м3/год |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Промышленность | 5610 | 16,6 |
| 2. | Сельское хозяйство |  |  |
| 3. | Транспорт |  | 33,5 |
| 4. | Связь |  |  |
| 5. | Сфера услуг |  |  |
| 6. | Строительство | 680 |  |
| 7. | Прочие сферы деятельности | 16392 | 11,8 |
|  | ИТОГО: | 22682 | 61,9 |

Согласно прогнозу ОАО "Курскгаз" потребление газа на город в целом будет составлять 16392 тыс. м3/год.

2.5 Водоснабжение

Водоснабжение города Щигры базируется на подземных водах, главным образом, альб-сеноманского водоносного горизонта и в меньшей степени петинско-воронежского и морсовского горизонтов, а также поверхностных водах, используемых для технических целей.

В настоящее время в городе имеются две системы водоснабжения: коммунальная и промышленных предприятий.

Коммунальная система водоснабжения состоит из 3 общегородских водозаборов, расположенных на западе города и отдельных скважин, находящихся в жилой застройке.

Схема подачи воды следующая: вода из скважин насосами подается в резервуары и далее насосной станцией в разводящую сеть города.

На территории города находится 3 водозабора суммарной производительностью 5200 м3/сут. На сети в качестве контррезервуара используются водонапорные башни Рожновского в количестве 14 штук. На производственные и хозяйственно-питьевые нужды в настоящее время используется вода из 35 действующих артезианских скважин. Качество воды хорошее. Обеспеченность жилищного фонда водой в г. Щигры составляет 95 %. Протяженность водопроводных сетей 142,5 км из них 18 км являются ветхими.

Централизованным водоснабжением охвачено около 65 % населения.

Водопроводные сети выполнены из чугунных и а/ц труб, большинство сетей сильно изношено и требует замены.

Восточная часть города, в том числе производственное объединение  ООО "Полимер" снабжается водой из скважин, расположенных на территории завода и поселка. Вода из скважин поступает в два резервуара объемом по 1000 м3 каждый, и проектными насосами II подъема будет подаваться в раздающую сеть поселка и завода.

Завод геологоразведочного оборудования для технических нужд использует водозабор из пруда производительностью 1630 м3/сут. Для хозяйственно-питьевых целей завод «Геомаш» использует воду, поступающую от пяти артскважин, имеющих суммарный дебит 98 м3/час. Из скважин вода поступает в резервуары объемом 2х200 м3 и насосами II подъема подается в водонапорную башню, с емкостью бака 30 м3, откуда и поступает в распределительную сеть завода.

Таблица. Перечень существующих водонапорных башен г. Щигры

| № п/п | Местоположение | Кол-во башен шт. | Кол-во скважин шт. | Производительность, м3/сут |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Центральный |  | 19 | 2700 |
| 1. | ул. Лазарева | 3 | 16 |  |
| 2. | ул. Степная | 1 | 2 |  |
| 3. | Горпарк | 1 | 1 |  |
|  | Пригородный |  | 8 | 1100 |
| 4. | ул. Красноармейская | 1 | 1 |  |
| 5. | ул. Победы | 1 | 2 |  |
| 6. | ул. Кирова | 1 | 2 |  |
| 7. | ул. Слободская | 1 | 2 |  |
| 8. | ул. Луговая | 1 | 1 |  |
| 9. | ул. Лазарева |  |  |  |
|  | Трубопласт |  | 9 |  |
| 10. | В саду | 3 |  | 1200 |
| 11.ю | ул. Мичурина | 1 |  | 200 |
|  | ИТОГО: | 14 | 36 | 5200 |

В настоящее время разработана проектная документация на строительство насосной станции второго подъема в восточной части города в плодовом саду на землях планируемых для включения в границы города. Производительность составит 1600 м3/сут. Протяженность сетей – 12,4 км.

Таблица. Состояние водопроводных сетей г. Щигры

| № п/п | Район | Протяженность, км | Техническое состояние, % | Протяженность ветхого водопровода, км |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | р-н ОАО "СОМ" | 6,5 | 50 %-ветхие | 3,25 |
| 2. | р-н Кирпичного завода | 4,0 | 20 %-ветхие | 0,8 |
| 3 | ул. Макарова | 4,0 | 5 %-ветхие | 0,2 |
| 4. | р-н Старый город | 36,0 | 10 %-ветхие | 3,6 |
| 5. | Жил. комплекс «Геомаш» | 18,5 | 5 %-ветхие | 0,925 |
| 6. | р-н Сныткино | 32,0 | 5 %-ветхие | 1,6 |
| 7. | пос. Пригородняя | 24,0 | 5 %-ветхие | 1,2 |
| 8. | пос. Ново-Владимировка | 12,0 | 5 %-ветхие | 0,6 |
|  | Прочие | 8,0 |  |  |
|  | ИТОГО: | 145,0 |  |  |

Таблица. Среднесуточное водопотребление г. Щигры

| № п/п | Района | Количество жителей, чел. | Водопотребление, м3/сут | Водопотреблениче на 1 чел. в сут., м3/сут |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | р-н ОАО "СОМ" | 1250 | 375 | 0,3 |
| 2. | р-н Кирпичного завода | 720 | 144 | 0,2 |
| 3 | ул. Макарова | 1200 | 360 | 0,3 |
| 4. | р-н Старый город | 2080 | 416 | 0,2 |
| 5. | Жил. комплекс «Геомаш» | 4800 | 1440 | 0,3 |
| 6. | р-н Сныткино | 3080 | 616 | 0,2 |
| 7. | пос. Пригородняя | 1860 | 372 | 0,2 |
| 8. | пос. Ново-Владимировка | 460 | 92 | 0,2 |
|  | Прочие | 1000 | 200 | 0,2 |
|  | ИТОГО: | 16450 | 4015 |  |

Таблица. Водопотребление предприятиями г. Щигры

| № п/п | Предприятие | Водопотребление, м3/сут | Источник обеспечения |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Росагроснаб |  | Центральный в/з |
| 2. | АО Малышев |  | Центральный в/з |
| 3 | Интернат психо-неврологический | 83 | Центральный в/з |
| 4. | Пожарная часть | 23 | Центральный в/з |
| 5. | АЗС |  | Центральный в/з |
| 6. | СТО |  | Центральный в/з |
| 7. | АЗС |  | Центральный в/з |
| 8. | ЩРЭС ВЭС | 60 | Центральный в/з |
| 9. | Хлебозавод | 1200 | Центральный в/з |
| 10. | ГУЗ ЩЦРБ | 69,04 | Центральный в/з |
| 11. | Детские сады | 9,04 | Центр. в/з, формпласт |
| 12. | Школы | 44,0 | Центр. в/з, формпласт |
| 13. | Баннопрач. комбинаты | 33,0 | Центр. в/з, формпласт |
| 14. | ПУ №39 | 1,64 | Центр. в/з, формпласт |
| 15. | Геомаш | 16 | Центр. в/з, формпласт |
| 16. | Формпласт | 68 | в/з формпласт |
| 17. | ДРСУ |  | в/з формпласт |
|  | ИТОГО: | 1606,72 |  |

Предприятия г. Щигры не имеют оборотного водоснабжения.

Проводя анализ существующего положения в г. Щигры становится ясно, что сети находятся в неудовлетворительном состоянии, кроме того, помимо физического износа системы водоснабжения в городе преобладает бесканальная прокладка трубопровода. Бесканальная прокладка внутри городской черты ведет к ухудшению внешнего облика города, кроме того она имеет ряд недостатков по сравнению с канальной.

К проблемам водоснабжения можно отнести и то, что подача воды в жилые дома осуществляется непосредственно из скважин без предварительной очистки, что приводит к засорению сетей и неудовлетворительному качеству питьевой воды.

2.6. Прочие системы коммунальной инфраструктуры.

По состоянию на 01.01.2017 года централизованные системы теплоснабжения и водоотведения на территории города Щигры находятся в удовлетворительном состоянии. Централизованная система водоотведения города Щигры включает в себя очистные сооружения, производительностью 265,9 м3 в сутки, 4 канализационных насосных станции, 2,6 км напорных коллекторов и 17,3 км самотечной сети канализации.

Канализационные сети города Щигры выполнены из керамических, чугунных, железобетонных и стальных труб диаметром от 150 до 250 мм и проложена на глубине 1,5 – 8,0 м. годовой объем отвода сточных вод составляет в пределах 397,9 тыс.м3. Максимальный суточный объем отвода сточных вод 1800 м3 в сутки.

Централизованный сбор, вывоз и утилизация бытовых отходов организован в соответствии с заключенными договорами.

Характеристика технического состояния действующей системы газоснабжения по МО «город Щигры» на 01.01.2017 г.

Таблица 3

| № п/п | Наименование населенного пункта | Магистральные газопроводы | Распределительные газопроводы |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Кол-во | Год ввода | Износ (%) | Кол-во км | Год ввода | Износ (%) |
| 1 | г. Щигры |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого по МО |  |  |  |  |  |  |

Характеристика действующей системы водоснабжения населенных пунктов

муниципального образования «город Щигры на 01.01.2017 г.

Таблица 4

| № п/п | Наименование населенного пункта | Артезианские скважины (ед.) | Водонапорные башни (ед.) | Водопроводы (км) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Кол-во | Год ввода | Износ (%) | Кол-во | Год ввода | Износ (%) | Кол-во | Год ввода | Износ (%) |
| 1 | 2 | 6 | 7 | 8 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 1 | г. Щигры | 36 |  | 100 | 14 |  | 100 | 142 |  | 100 |
|  | Итого по МО | 36 |  | 100 | 14 |  | 100 | 142 |  | 100 |

Основные производственные показатели системы

централизованного водоснабжения МО «город Щигры»

по состоянию на 01.01.2017 г.

Таблица 5

| № п/п | Показатели | Единица измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Производительность водозаборов | т.куб м/сутки | 5200 |
| 2 | Максимальное потребление воды | т.куб м/сутки | 4015 |
| 3 | Резерв (+), дефицит (-) | т.куб м/сутки | 1185 |
| 4 | Годовой объем подачи воды в сеть | т. куб.м | 16450 |
| 5 | Потери воды в водопроводных сетях | т. куб.м | 7,5 |
|  |  | % | 10 |
| 6 | Объем реализации воды потребителям - всего | т. куб.м | 25,0 |
|  | - население | т. куб.м | 20,0 |
|  | - бюджетные организации | т. куб.м | - |
|  | - прочие потребители | т. куб.м | 5,0 |
| 7 | Себестоимость воды | руб./куб.м |  |
| 8 | Реализационная стоимость воды |  |  |
|  | - население | руб./куб.м | 19,48 |
|  | - прочие потребители | руб./куб.м | 19,48 |

# 3. ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ И ПРОГНОЗ СПРОСА НА КОММУНАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ

3.1. Строительство жилья и объектов социальной сферы.

В период с 2017 по 2027 годы в городе прогнозируется небольшое снижение численности населения, в соответствии с Генеральным планом будет развиваться «стабилизационный» вариант развития города. Стабилизационный вариант социально-экономического развития – это постепенное улучшение экономической и демографической ситуации в стране в целом и в муниципальном образовании в частности, (по сравнению с инерционным сценарием) динамики в изменении численности населения города и составит на 2021 г. 15518 (-1,5% по отношению к 2017 г.), а к 2027г. число жителей города составит 15501 человек (-5,3% по отношению к 2017 г.). В этот период планируется построить и ввести в эксплуатацию дополнительно 1600 кв. метров жилья (таблица 7). Застройка планируется в форме индивидуальных жилых домов.

В результате ввода нового жилья данный показатель в 2021 году составит 26,0 кв. м на 1 человека (таблица 12).

Естественная убыль жилфонда за период 2017-2026 годы прогнозируется в размере 1-1,5 % в год.

3.2. Перспективы развития схемы электроснабжения муниципального образования «город Щигры» в период 2017 -2027 годов

Для обеспечения электрической энергией вводимых в период 2017-2027 годов объектов жилья и социальной сферы и повышения надежности электроснабжения всех потребителей планируется выполнить следующие мероприятия по развитию существующей схемы электроснабжения муниципального образования.

- Для электроснабжения вводимого индивидуального жилья в (11 домов общей площадью 1600 кв.м) построить 1,0 км воздушной ЛЭП-10кВ, трансформаторную подстанцию 10/0,4 кВ мощностью 2х250 кВА, 1,0 км воздушной ЛЭП-0,4 кВ, 1,0 км воздушных линий уличного освещения (таблица 8).

- В целях улучшения качества уличного освещения и снижения на эти цели эксплуатационных затрат предусматривается реконструкция 4-х км сетей уличного освещения - замена голых проводов на самонесущие, установка энергоэффективных светильников, автоматическое управление освещением.

Реконструкция действующих на территории муниципального образования объектов электроснабжения предусматривается инвестиционной программой их собственника – ОАО МРСК Центра.

Прогноз роста численности населения в населенных пунктах

муниципального образования «город Щигры» на 2017-2027 годах (чел.)

Таблица 6

| № п/п | Наименование населенных пунктов | По годам |
| --- | --- | --- |
|  |  | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2027 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 | г. Щигры | 15540 | 15531 | 15528 | 15520 | 15518 | 15515 | 15511 | 15507 | 15503 | 15501 |
|  | Итого | 15540 | 15531 | 15528 | 15520 | 15518 | 15515 | 15511 | 15507 | 15503 | 15501 |

Прогноз строительства жилья в МО «город Щигры» в 2016 – 2025 годах (кв.м)

Таблица 7

| № п/п | Наименование территорий застройки | Един. измер. | Всего | В том числе по годам |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2027 |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1 | г. Щигры – улучшение жилищных условий | домов | 11 | - |  | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | - |
|  |  | кв. м | 1600 | - |  | 160 | 160 | 160 | 160 | 100 | 140 | 160 | - |
|  | Всего | домов | 11 | - |  | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | - |
|  |  | кв. м | 1600 | - |  | 160 | 320 | 160 | 160 | 200 | 280 | 320 | - |

Прогноз строительства объектов коммунальной инфраструктуры для обеспечения коммунальными услугами вновь вводимого на 2017 – 2027 годах жилья в населенных пунктах МО «город Щигры»

Таблица 8

| № п/п | Наименование населенного пункта | Электроснабжение | Газопровод | Водоснабжение |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ВЛ -10кВ (км) | п/ст 10/0,4кВ (ед./кВА) | ВЛ -0,4 кВ (км) | Линия уличного освещения (км) |  | Артскважины (ед.) | Водонапорные башни (ед.) | Водопровод (км) |
| 1 | г. Щигры | 5,0 | 1/150 | 2,5 | 1,8 | 2,0 | 1 | 1 | 2,8 |
|  | Всего | 5,0 | 3/350 | 8,0 | 4,3 | 4,5 | 3 | 3 | 6,9 |

Динамика наличия жилфонда в населенных пунктах

муниципального образования «город Щигры» на 2017-2027 годы

Таблица 9

| № п/п | Наименование населенного пункта | 2017 | 2018-2019 годы | 2020-2021 годы | 2022-2023 годы | 2024-2027 годы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Наличие жилфонда на 31.12.2016 | Убыль жилфонда в результате износа (кв.м) | Ввод нового жилья ( кв.м) | Наличие жилфонда на 31.12.2019 (кв.м) | Убыль жилфонда в результате износа (кв.м) | Ввод нового жилья (кв.м) | Наличие жилфонда на 31.12.2021(кв.м) | Убыль жилфонда в результате износа (кв.м) | Ввод нового жилья (кв.м) | Наличие жилфонда на 31.12.2023 (кв.м) | Убыль жилфонда в результате износа (кв.м) | Ввод нового жилья (кв.м) | Наличие жилфонда на 31.12.2026 (кв.м) |
| 1 | г. Щигры | 404,4 |  | 160 | 404,56 | 100 | 480 | 404,94 | 100 | 360 | 405,2 | 200 | 600 | 405,6 |
|  | Итого | 404,4 |  | 160 | 404,56 | 100 | 480 | 404,94 | 100 | 360 | 405,2 | 200 | 600 | 405,6 |

Прогноз уровня обеспеченности жилищным фондом населения в населенных пунктах

муниципального образования «город Щигры» на 2016-2025 годы

Таблица 10

| № п/п | Наименование населенного пункта | 2017-2018 годы | 2019-2020 годы | 2021-2022 годы | 2023-2024 годы | 2025-2027 годы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Общая площадь жилфонда (т. кв.м) | Кол-во жителей (чел.) | Уровень обеспеч. жильем (кв.м/чел.) | Общая площадь жилфонда (т. кв.м) | Кол-во жителей (чел.) | Уровень обеспеч. жильем (кв.м/чел.) | Общая площадь жилфонда (т. кв.м) | Кол-во жителей (чел.) | Уровень обеспеч. жильем (кв.м/чел.) | Общая площадь жилфонда (т. кв.м) | Кол-во жителей (чел.) | Уровень обеспеч. жильем (кв.м/чел.) | Общая площадь жилфонда (т. кв.м) | Кол-во жителей (чел.) | Уровень обеспеч. жильем (кв.м/чел.) |
| 1 | г. Щигры | 404,4 | 15531 | 26,03 | 404,56 | 15520 | 26,06 | 404,94 | 15515 | 26,09 | 405,2 | 15507 | 26,13 | 405,6 | 15501 | 26,16 |
|  | Итого | 404,4 | 15531 | 26,03 | 404,56 | 15520 | 26,06 | 404,94 | 15515 | 26,09 | 405,2 | 15507 | 26,13 | 405,6 | 15501 | 26,16 |

Характеристика имущественной принадлежности и технического состояния системы электроснабжения муниципальном образовании «город Щигры» на 01.01.2017 г.

Таблица 11

| № п/п | Наименование собственника системы электроснабжения | ВЛ-10 кВ (км) | ТП 10/0,4 кВ (ед./кВА) | ВЛ-0,4 кВ (км) | Линия уличного освещения (км) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Кол-во | Уровень износа (%) | Кол-во | Уровень износа (%) | Кол-во | Уровень износа (%) | Кол-во | Уровень износа (%) |
| 1 | Филилиал «МРСК Центра» «КурскЭнерго» | 29 | 75 | 29 | 75 | 43,5 | 80 | 96 | 60 |

Прогноз роста потребляемой электрической мощности в сутки на жилищно-коммунальные нужды в муниципальном образовании «город Щигры» в 2017-2027 годах

Таблица 12

| № п/п | Наименование населенного пункта | 2017-2018 годы | 2019-2020 годы | 2021-2022 годы | 2023-2024 годы | 2025-2027 годы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Количество жителей (чел) | Удельная потребляемая мощность (кВт/чел.) | Общая потребляемая мощность (кВт) | Количество жителей (чел) | Удельная потребляемая мощность (кВт/чел.) | Общая потребляемая мощность (кВт) | Количество жителей (чел) | Удельная потребляемая мощность (кВт/чел.) | Общая потребляемая мощность (кВт) | Количество жителей (чел) | Удельная потребляемая мощность (кВт/чел.) | Общая потребляемая мощность (кВт) | Количество жителей (чел) | Удельная потребляемая мощность (кВт/чел.) | Общая потребляемая мощность (кВт) |
| 1 | г. Щигры | 15531 | 0,4 | 6212,4 | 15520 | 0,45 | 6984 | 15515 | 0,5 | 7757,5 | 15507 | 0,55 | 8528,85 | 15501 | 0,6 | 9300,6 |
|  | Итого | 15531 | 0,4 | 6212,4 | 15520 | 0,45 | 6984 | 15515 | 0,5 | 7757,5 | 15507 | 0,55 | 8528,85 | 15501 | 0,6 | 9300,6 |

Прогноз строительства объектов электроснабжения для

вводимых на 2016 – 2025 годах объектов социальной сферы в МО «город Щигры»

Таблица 13

| № п/п | Наименование и адрес объектов социальной и производственной сферы | Электроснабжение | Год ввода в эксплуатацию |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | ЛЭП -10 кВ (км) | п/ст 10/0,4 кВ (ед./кВА) | ЛЭП -0,4 кВ (км) | Уличное освещение (км) |  |
| 1 | Строительство 2-х магазинов общей площадью 150 м2 | 0,6 | 1/2х250- | 0,25 | 0,15 | 2020 |
|  | Всего | 0,6 | 1/2х250 | 0,25 | 0,15 | 2020 |

Прогноз роста потребляемой электрической мощности в сутки на жилищно-коммунальные нужды в муниципальном образовании «город Щигры» в 2016-2025 годах

Таблица 14

| № п/п | Наименование населенного пункта | 2017-2018 годы | 2019-2020 годы | 2021-2022 годы | 2023-2024 годы | 2025-2027 годы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Количество жителей (чел) | Удельная потребляемая мощность (кВт/чел.) | Общая потребляемая мощность (кВт) | Количество жителей (чел) | Удельная потребляемая мощность (кВт/чел.) | Общая потребляемая мощность (кВт) | Количество жителей (чел) | Удельная потребляемая мощность (кВт/чел.) | Общая потребляемая мощность (кВт) | Количество жителей (чел) | Удельная потребляемая мощность (кВт/чел.) | Общая потребляемая мощность (кВт) | Количество жителей (чел) | Удельная потребляемая мощность (кВт/чел.) | Общая потребляемая мощность (кВт) |
| 1 | г. Щигры | 15531 | 0,4 | 6212,4 | 15520 | 0,45 | 6984 | 15515 | 0,5 | 7757,5 | 15507 | 0,55 | 8528,85 | 15501 | 0,6 | 9300,6 |
|  | Итого | 15531 | 0,4 | 6212,4 | 15520 | 0,45 | 6984 | 15515 | 0,5 | 7757,5 | 15507 | 0,55 | 8528,85 | 15501 | 0,6 | 9300,6 |

3.3. Прогноз схемы развития газоснабжения муниципального образования «город Щигры» в 2016-2025 годах.

3.3.1. Текущее состояние системы газоснабжения.

составляет 99%.

Протяженность газовых сетей города в целом составляет 17,6 км.

Использование газа предусматривается на бытовые нужды населения и нагрев воды для горячего водоснабжения, а также в виде топлива, для наиболее крупных котельных.

Сжиженный газ поступает с Курской газонаполнительной станции, куда он привозится с Альметьевского завода.

Количество подаваемого природного газа на нужды ЖКХ - 8735 тыс. м3, на прочие нужды - 13947 тыс. м3.

3.3.2. Перспективы развития системы газоснабжения муниципального образования «город Щигры» на период 2017-2027 годов.

Развитие схемы газоснабжения муниципального образования планируется осуществлять с целью подключения к сетевому газу существующих и вводимых в период 2017-2027 годов объектов жилья и социальной сферы, для чего намечены следующие мероприятия.

Во всех районах муниципального образования в период 2017-2027 годов предполагается подключить к сетевому газоснабжению в общей сложности 12 домов существующего индивидуального жилищного фонда и 2 объекта социальной сферы (табл.16).

Для осуществления данной задачи в период 2017-2027 годов планируется построить 2,3 км распределительных газопроводов.

Для газоснабжения вводимого индивидуального жилья в населенных пунктах муниципального образования (11 домов общей площадью 1600 кв. м) построить 0,5 км распределительных сетей газопровода (табл. 15).

Для газоснабжения вводимых объектов социальной и производственной сферы в населенных пунктах муниципального образования построить 0,6 км распределительных сетей газопровода (табл. 16).

Прогноз подключения к сетевому газоснабжению существующих объектов жилищного фонда, социальной и производственной сферы в МО «город Щигры» в 2017-2027 годах

Таблица 15

| № п/п | Наименование населенного пункта | Наименование объектов, подключаемых к сетевому газоснабжению | Един. измер. | Количество (ф.е.) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Всего | в том числе по годам |
|  |  |  |  |  | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| 1 | г. Щигры | Индивидуальные жилые дома | дом | 11 | - | 4 | 3 | 2 | 2 |
|  | Всего |  |  | 11 | - | 4 | 3 | 2 | 2 |

Прогноз строительства объектов газоснабжения для подключения к сетевому газу существующих объектов жилищного фонда, социальной и производственной сферы в МО «город Щигры» в 2017-2027 годах

Таблица 16

| № п/п | Наименование населенного пункта | Наименование объектов сетевого газоснабжения | Един. измер. | Количество (ф.е.) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Всего | в том числе по годам |
|  |  |  |  |  | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| 1 | г. Щигры | Распределительные газопроводы | км | 2,3 | - | 0,5 | 0,4 | 1,4 | - |
|  | Всего |  |  | 2,3 | - | 0,5 | 0,4 | 1,4 | - |

Прогноз потребления сетевого газа в год в населенных пунктах муниципального образования «город Щигры» на 2017-2027 годы

Таблица 17

| № п/п | Наименование населенного пункта | 2017-2018 годы | 2019-2020 годы | 2021-2022 годы | 2023-2024 годы | 2025-2027 годы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Количество жителей, пользующихся газом (чел) | Удельное потребление газа в год (куб.м/чел.) | Объем потребляемого газа в год (т.куб.м) | Количество жителей (чел) | Удельное потребление газа в год (куб.м/чел.) | Объем потребляемого газа в год (т.куб.м) | Количество жителей (чел) | Удельное потребление газа в год (куб.м/чел.) | Объем потребляемого газа в год (т.куб.м) | Количество жителей (чел) | Удельное потребление газа в год (куб.м/чел.) | Объем потребляемого газа в год (т.куб.м) | Количество жителей (чел) | Удельное потребление газа в год (куб.м/чел.) | Объем потребляемого газа в год (т.куб.м) |
| 1 | г. Щигры | 15531 | 740 | 11492 | 15520 | 750 | 11640 | 15515 | 760 | 11791 | 15507 | 770 | 11940 | 15501 | 780 | 12090 |
|  | Итого | 15531 | 740 | 11492 | 15520 | 750 | 11640 | 15515 | 760 | 11791 | 15507 | 770 | 11940 | 15501 | 780 | 12090 |

3.4. Перспективы развития схемы водоснабжения  муниципального образования «город Щигры» на период 2017-2027 годов

Для обеспечения питьевой водой вводимых в период 2017-2027 годов объектов жилья и социальной сферы и повышения надежности водоснабжения всех потребителей планируется выполнить следующие мероприятия по развитию существующей схемы водоснабжения муниципального образования.

- Для водоснабжения вводимого индивидуального жилья в населенных пунктах муниципального образования (11 домов общей площадью 1600 кв. м) построить 1 артскважину, 1 водонапорную башню и 14,9 км водопровода (табл. 18).

- Ввиду предельного износа сооружений водоснабжения и в целях повышения надежности работы системы водоснабжения, улучшения качества воды, снижения эксплуатационных затрат предполагается осуществить:

– реконструкцию и модернизацию 6-и артезианских скважин с установкой частотно-регулируемого электропривода;

– реконструкцию 3-х водонапорных башен;

– реконструкцию (замену) 6,9 км водопроводных сетей (табл.20).

Прогноз подключения к централизованному водоснабжению существующих объектов жилищного фонда, социальной и производственной сферы в МО «город Щигры» в 2017-2027 годах

Таблица 18

| № п/п | Наименование населенного пункта | Наименование объектов, подключаемых к централизованному водоснабжению | Един. измер. | Количество (ф.е.) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Всего | в том числе по годам |
|  |  |  |  |  | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2027 |
| 1 | г. Щигры | Индивидуальные жилые дома | дом | 11 | - | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | - | - | - |
|  |  | Прочие объекты | ед. | 2 | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | Всего по МО | Индивидуальные жилые дома | дом | 11 | - | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | - | - | - |
|  |  | Прочие объекты | ед. | 2 | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - |

Прогноз строительства объектов водоснабжения для существующих объектов жилищного фонда, социальной и производственной сферы в МО «город Щигры» в 2017-2027 годах

Таблица 19

| № п/п | Наименование населенного пункта | Наименование объектов водоснабжения | Един. измер. | Количество (ф.е.) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Всего | в том числе по годам |
|  |  |  |  |  | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2027 |
| 1 | г. Щигры | Артезианские скважины | ед. | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | Водонапорные установки | ед. | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | Водопровод | км | 14,9 | - | 2,4 | 1,6 | 0,7 | 1,2 | 3,8 | 4,4 | 0,7 | - | - |

Реконструкция (модернизация) объектов водоснабжения в МО «город Щигры» в 2017-2027 годах

Таблица 20

А) Реконструкция (модернизация) артезианских скважин

| № п/п | Наименование населенного пункта | Текущее состояние | План-прогноз реконструкции (ед.) |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Кол-во | Год ввода | Ур-нь износа (%) | Всего | В том числе |
|  |  |  |  |  |  | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2027 |
| 1 | г. Щигры | 6 |  | 100 | 6 | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - |
|  | Итого по МО | 6 | - | 100 | 6 | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - |

Б) Реконструкция (модернизация) водозаборных сооружений

| № п/п | Наименование населенного пункта | Текущее состояние | План-прогноз реконструкции (ед.) |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Кол-во | Год ввода | Ур-нь износа (%) | Всего | В том числе |
|  |  |  |  |  |  | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2027 |
|  | г. Щигры |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ул. Кирова |  |  |  | 1 |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | ул. Слободская |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | ул. Луговая |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 4 | в/з Формпласт |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |
|  | Итого по МО |  |  |  | 4 |  | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  |  |

В) Реконструкция (модернизация) водонапорных башен

| № п/п | Наименование населенного пункта | Текущее состояние | План-прогноз реконструкции (ед.) |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Кол-во | Год ввода | Ур-нь износа (%) | Всего | В том числе |
|  |  |  |  |  |  | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2027 |
|  | г. Щигры |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ул. Слободская |  |  | 100 | 1 |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого по МО |  |  |  | 1 |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |

Г) Реконструкция (модернизация) уличных водопроводных сетей

| № п/п | Наименование населенного пункта | Текущее состояние | План-прогноз реконструкции (ед.) |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Длина | Год ввода | Ур-нь износа (%) | Всего | В том числе |
|  |  |  |  |  |  | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2027 |
|  | г. Щигры |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ул. Репина – ул. Плеханова |  |  |  | 450 | 450 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Ул. Степная |  |  |  | 300 | 300 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | ул. Пушкина – ул. Победы |  |  |  | 640 | 640 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | ул. Красная – ул. Черняховского |  |  |  | 210 |  | 210 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Прочие |  |  |  | 2500 |  |  | 340 | 480 | 380 | 410 | 410 | 480 |  |  |
|  | Итого по МО |  |  |  | 4100 | 1390 | 210 | 340 | 480 | 380 | 410 | 410 | 480 |  |  |

Прогноз потребления воды в год в населенных пунктах муниципального образования «город Щигры» на 2017-2027 годы

Таблица 21

| № п/п | Наименование населенного пункта | 2017-2018 годы | 2019-2020 годы | 2021-2022 годы | 2023-2024 годы | 2025-2027 годы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Количество жителей, пользующихся централизованным водоснабжением (чел) | Удельное потребление воды в год (куб.м/чел.) | Объем потребляемой воды в год (куб.м) | Количество жителей, пользующихся централизованным водоснабжением (чел) | Удельное потребление воды в год (куб.м/чел.) | Объем потребляемой воды в год (куб.м) | Количество жителей, пользующихся централизованным водоснабжением (чел) | Удельное потребление воды в год (куб.м/чел.) | Объем потребляемой воды в год (куб.м) | Количество жителей, пользующихся централизованным водоснабжением (чел) | Удельное потребление воды в год (куб.м/чел.) | Объем потребляемой воды в год (куб.м) | Количество жителей, пользующихся централизованным водоснабжением (чел) | Удельное потребление воды в год (куб.м/чел.) | Объем потребляемой воды в год (куб.м) |
| 1 | г. Щигры | 15531 | 24 | 372744 | 15520 | 44 | 15520 | 15515 | 44 | 682660 | 15507 | 44 | 682308 | 15501 | 44 | 682044 |
|  | Итого | 15531 | 24 | 372744 | 15520 | 44 | 15520 | 15515 | 44 | 682660 | 15507 | 44 | 682308 | 15501 | 44 | 682044 |

3.5. Перспективы развития системы санитарной очистки муниципального образования «город Щигры» на период 2017-2027 годов.

С целью организации услуги по сбору и вывозу бытовых отходов из всех районов города Щигры предполагается разработка эффективной схемы санитарной очистки и вывоза ТБО.

В период 2017-2027 годов планируется строительство контейнерных площадок и создание парка и ассортимента контейнеров для сбора ТБО.

Кроме того, предполагается приобретение 3-х единиц специальной автотракторной техники для выполнения работ по санитарной очистке и благоустройству.

Прогноз роста накопления твердых бытовых отходов в городе Щигры на 2017-2027 годы

Таблица 22

| № п/п | Годы | Кол-во жителей (чел). | Норматив накопления ТБО в год (куб. м) | Годовой объем вывоза ТБО от населения ( куб. м) | Годовой объем вывоза ТБО от предприятий и организаций ( куб. м) | Общий годовой объем вывоза ТБО ( куб. м) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2017 | 15540 | 2,1 | 32634 | - | 32634 |
| 2 | 2018 | 15531 | 2,1 | 32615,1 | - | 32615,1 |
| 3 | 2019 | 15528 | 2,2 | 34161,6 | - | 34161,6 |
| 4 | 2020 | 15520 | 2,2 | 34144 | - | 34144 |
| 5 | 2021 | 15518 | 2,3 | 35691,4 | - | 35691,4 |
| 6 | 2022 | 15515 | 2,3 | 35684,5 | - | 35684,5 |
| 7 | 2023 | 15511 | 2,4 | 37226,4 | - | 37226,4 |
| 8 | 2024 | 15507 | 2,4 | 37216,8 | - | 37216,8 |
| 9 | 2025 | 15507 | 2,5 | 38767,5 | - | 38767,5 |
| 10 | 2026 | 15503 | 2,5 | 38757,5 | - | 38757,5 |
| 11 | 2027 | 15501 | 2,5 | 38752,5 |  | 38752,5 |

Нормативная потребность в специальной технике для обеспечения сбора и утилизации ТБО

и санитарной очистке города Щигры

Таблица 23

| № п/п | Наименование специальной техники | Количество по этапам реализации программы |
| --- | --- | --- |
|  |  | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2027 |
| 1 | Мусоровоз (контейнеровоз) | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 2 | Тракторы колесные с универсальным навесным оборудованием | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 3 | Тракторные тележки | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 4 | Ассенизационные машины | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 5 | Мусоросборочные контейнеры 5-7 куб.м |  |  | 7 | 10 | 15 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| 6 | Мусоросборочные контейнеры 0,5-1 куб.м | 10 | 15 | 20 | 20 | 20 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 |

# 4. ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ РАЗВИТИЯ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ

4.1. Целевые индикаторы и показатели развития системы теплоснабжения

Таблица. Целевые индикаторы для проведения мониторинга за реализацией программы комплексного развития системы теплоснабжения - текущее состояние

| Группа индикаторов | Наименование целевых индикаторов | Ед. изм. | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2027 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| город Щигры |
| Критерии доступности для населения коммунальных услуг | Площадь объектов жилой застройки (многоквартирные и индивидуальные жилые дома), подключенных к системе централизованного ТС | м2 | 404100 | 404120 | 404130 | 404150 | 404210 | 404250 | 404300 | 404310 | 404350 | 404400 |
|  | Уровень собираемости платежей за услуги теплоснабжения | % | 93,7 | 94,2 | 94,8 | 95,1 | 96,0 | 96,5 | 97,3 | 97,6 | 98,0 | 98,4 |
|  | Вновь созданная генерирующая мощность | Гкал/час | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Показатели спроса на коммунальные ресурсы и перспективной нагрузки | Объем реализации услуг | тыс.Гкал | 29,7 | 30,0 | 30,3 | 30,3 | 30,7 | 30,6 | 31,2 | 32,5 | 33,3 | 34,7 |
| Показатели степени охвата потребителей приборами учета | Доля объема услуг, реализуемых в соответствии с показателями приборов учета (многоквартирные дома) | % | 87 | 88,4 | 88,9 | 89,3 | 89,7 | 90,2 | 91,0 | 91,5 | 91,9 | 92,6 |
|  | Доля объема услуг, реализуемых в соответствии с показателями приборов учета (бюджетные организации) | % | 76,8 | 77,5 | 78,3 | 78,9 | 79,2 | 80,4 | 81,7 | 82,1 | 83,6 | 85,2 |
| Показатели надежности системы ресурсоснабжения | Объем реконструкции сетей (за год) | км | 1,3 | 2,4 | 1,6 | 0,9 | 1,5 | 1,5 | - | - | - | - |
| Показатели эффективности потребления коммунального ресурса с детализацией по многоквартирным домам и бюджетным организациям (удельные расходы каждого вида ресурса на 1 м 2, на 1 чел.) | Удельное потребление тепловой энергии на 1 чел. | Гкал/чел. в год | 6,53 | 6,68 | 7,2 | 7,4 | 7,6 | 7,8 | 8,0 | 8,2 | 8,4 | 8,6 |
|  | Удельное потребление тепловой энергии на 1 м2 многоквартирных домов | Гкал/1 м2 в год | 0,27 | 0,29 | 0,3 | 0,32 | 0,34 | 0,36 | 0,38 | 0,4 | 0,42 | 0,44 |
|  | Удельное потребление тепловой энергии на 1 м2 бюджетных организаций | Гкал/1 м2 в год | 0,12 | 0,13 | 0,14 | 0,15 | 0,12 | 0,16 | 0,14 | 0,18 | 0,19 | 0,2 |

4.2. Целевые индикаторы и показатели развития системы водоснабжения

Таблица. Целевые индикаторы для проведения мониторинга за реализацией программы комплексного развития системы водоснабжения - текущее состояние

| Группа индикаторов | Наименование целевых индикаторов | Ед. изм. | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2027 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| город Щигры |
| Критерии доступности для населения коммунальных услуг | Площадь объектов жилой застройки (многоквартирные и индивидуальные жилые дома), подключенных к системе централизованного водоснабжения и водоотведения | м2 | 404100 | 404120 | 404130 | 404150 | 404210 | 404250 | 404300 | 404310 | 404350 | 404400 |
|  | Уровень собираемости платежей за услуги водоснабжения и водоотведения | % | 93,7 | 94,2 | 94,8 | 95,1 | 96,0 | 96,5 | 97,3 | 97,6 | 98,0 | 98,4 |
| Показатели спроса на коммунальные ресурсы и перспективной нагрузки | Объем реализации услуг | тыс. куб. м. | 202,1 | 194,6 | 196,2 | 197,4 | 197,9 | 198,6 | 199,1 | 200,4 | 209,8 | 210,7 |
| Показатели степени охвата потребителей приборами учета | Доля объема услуг, реализуемых в соответствии с показателями приборов учета (многоквартирные дома) | % | 76,8 | 77,5 | 78,3 | 78,9 | 79,2 | 80,4 | 81,7 | 82,1 | 83,6 | 85,2 |
|  | Доля объема услуг, реализуемых в соответствии с показателями приборов учета (бюджетные организации): | % | 68,7 | 69,2 | 69,6 | 70,2 | 70,8 | 71,4 | 71,9 | 72,6 | 73,1 | 74,5 |
|  | ХВС | % | 86,5 | 86,9 | 87,4 | 88,1 | 88,7 | 89,5 | 90,2 | 91,4 | 92,3 | 93,0 |
|  | ГВС | % | 74,2 | 74,9 | 75,2 | 75,8 | 76,3 | 77,0 | 77,6 | 78,2 | 79,1 | 80,3 |
| Показатели эффективности потребления коммунального ресурса с детализацией по многоквартирным домам и бюджетным организациям (удельные расходы каждого вида ресурса на 1 м 2, на 1 чел.) | Удельное потребление воды (прием стоков) на 1 чел. | куб.м./чел. в год | 24 | 24 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 |
|  | Удельное потребление воды (прием стоков) на 1 м2 многоквартирных домов | куб.м./1 м2 в год | 1,5 | 1,5 | 1,70 | 1,70 | 1,9 | 1,9 | 2,1 | 2,1 | 2,3 | 2,3 |
|  | Удельное потребление воды (прием стоков) на 1 м2 бюджетных организаций | куб.м./1 м2 в год | 0,47 | 0,47 | 0,49 | 0,49 | 0,51 | 0,51 | 0,53 | 0,53 | 0,55 | 0,55 |

4.3. Целевые индикаторы и показатели развития системы водоотведения и очистки сточных вод

Таблица. Целевые индикаторы для проведения мониторинга за реализацией программы комплексного развития системы водоотведения - текущее состояние

| Группа индикаторов | Наименование целевых индикаторов | Ед. изм. | 2017 | 2018 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| город Щигры |
| Критерии доступности для населения коммунальных услуг | Площадь объектов жилой застройки (многоквартирные и индивидуальные жилые дома), подключенных к системе централизованного водоснабжения и водоотведения | м2 | 404100 | 404120 | 404130 | 404150 | 404210 | 404250 | 404300 | 404310 | 404350 | 404400 |
|  | Уровень собираемости платежей за услуги водоснабжения и водоотведения | % | 93,7 | 94,2 | 94,8 | 95,1 | 96,0 | 96,5 | 97,3 | 97,6 | 98,0 | 98,4 |
| Показатели спроса на коммунальные ресурсы и перспективной нагрузки | Объем реализации услуг | тыс. куб. м. | 115,3 | 115,8 | 116,9 | 117,2 | 118,1 | 118,8 | 119,3 | 119,7 | 120,5 | 121,4 |
| Показатели степени охвата потребителей приборами учета | Доля объема услуг, реализуемых в соответствии с показателями приборов учета (многоквартирные дома) | % | 76,8 | 77,5 | 78,3 | 78,9 | 79,2 | 80,4 | 81,7 | 82,1 | 83,6 | 85,2 |
| Показатели эффективности потребления коммунального ресурса с детализацией по многоквартирным домам и бюджетным организациям (удельные расходы каждого вида ресурса на 1 м 2, на 1 чел.) | Удельное потребление воды (прием стоков) на 1 чел. | куб.м./ чел. в год | 24 | 24 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 |
|  | Удельное потребление воды (прием стоков) на 1 м2 многоквартирных домов | куб.м./1 м2 в год | 1,5 | 1,5 | 1,70 | 1,70 | 1,9 | 1,9 | 2,1 | 2,1 | 2,3 | 2,3 |
|  | Удельное потребление воды (прием стоков) на 1 м2 бюджетных организаций | куб.м./1 м2 в год | 0,47 | 0,47 | 0,49 | 0,49 | 0,51 | 0,51 | 0,53 | 0,53 | 0,55 | 0,55 |

# 5. ПРОГРАММА ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩИХ ДОСТИЖЕНИЕ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ

Программа включает широкий спектр мероприятий по развитию и модернизации (строительство и реконструкция) систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования, направленных на повышение уровня их технического состояния, расширение номенклатуры, увеличения объема и улучшение качества коммунальных услуг, оказываемых населению.

Обеспечение электроэнергией вновь вводимых жилых домов и объектов социальной сферы в городе Щигры предполагается решить путем дополнительного строительства воздушных ВЛ-0,4 кВ.

С целью улучшения качества уличного освещения, снижения затрат города Щигры на электроэнергию предполагается реконструкция сетей уличного освещения в городе.

Реконструкция объектов электроснабжения, находящихся в имущественной принадлежности ОАО МРСК Центра предусматривается его инвестиционными программами.

В связи с планируемым подключением к сетевому газоснабжению города Щигры в рамках Программы газификации Курской области предполагается реализация мероприятий по разработке проектно-сметной документации и приобретению необходимого оборудования, а также проведение строительства уличных сетей газоснабжения в муниципальном образовании. Общая протяженность вводимых в период реализации Программы сетей газопровода в городе Щигры составит 1,1 км.

В связи с этим планируется комплекс мероприятий по непосредственному подключению жилых помещений, объектов социальной и производственной сферы к сетям газоснабжения с установкой необходимого теплогенерирующего оборудования.

Обеспечение водой планируемой застройки индивидуального жилья и объектов социальной сферы в городе предполагается за счет строительства водопроводных сетей.

В период реализации Программы в городе предполагается провести необходимую реконструкцию сооружений водоснабжения.

Намечается организация сбора и вывоза на районный полигон ТБО и промышленных отходов, накапливаемых в муниципальном образовании.

Программой предусматривается организация работы города Щигры по оказанию населению и организациям, не обеспеченных центральной канализацией, услуг по вывозу нечистот и жидких бытовых отходов.

Программой предполагается создание технического парка для обеспечения в полном объеме планово-регулярной механизированной уборки улиц города Щигры.

Таблица 24

Программы инвестиционных проектов развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования «город Щигры» 2017 – 2027 годы (в ценах 2017 года)

1. Электроснабжение

| № п/п | Описание проекта | Цель проекта | Технические параметры проекта | Затраты на реализацию проекта (млн. руб.) | Срок реализации проекта | Ожидаемый эффект от реализации проекта | Предполагаемый источник финансирования |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Строительство индивидуальных жилых домов в г. Щигры | Электроснабжение строящегося жилья | ВЛ-10 кВ – 1,0 км | 1,0 | 2017-18 | Обеспечение электроэнергией 19 домов (1600 кв. м жилья) | Средства инвестора-застройщика |
|  |  |  | КТП 10/0,4 кВ 2х250 кВА | 0,7 | 2017-18 |  |  |
|  |  |  | ВЛ-0,4 кВ – 1,0км | 1,0 | 2016-25 |  |  |
|  |  |  | Уличное освещение- 1,0 км | 0,7 | 2016-25 |  |  |
|  | Итого |  |  | 3,4 |  |  |  |

2. Газоснабжение

| № п/п | Описание проекта | Цель проекта | Технические параметры проекта | Затраты на реализацию проекта (млн. руб.) | Срок реализации проекта | Ожидаемый эффект от реализации проекта | Предполагаемый источник финансирования |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 10 |
| 1 | Строительство распределительного газопровода в городе Щигры | Обеспечение сетевым газом существующих объектов индивидуального жилфонда и социальной сферы города Щигры | г. Щигры –2,3 км | 0,7 | 2017-19 | Улучшение качества жизни сельского населения | Средства бюджета |
| 2 | Строительство индивидуальных жилых домов в г. Щигры | Газоснабжение строящегося жилья | Распределительный газопровод – 0,6 км | 0,6 | 2017-26 | Обеспечение газом 10 домов (1600 кв. м жилья) | Средства инвестора-застройщика |
|  | Итого |  |  | 1,3 |  |  |  |

3. Водоснабжение

| № п/п | Описание проекта | Цель проекта | Технические параметры проекта | Затраты на реализацию проекта (млн.руб.) | Срок реализации проекта | Ожидаемый эффект от реализации проекта | Предполагаемый источник финансирования |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Строительство объектов водоснабжения в г. Щигры | Подключение к централизованной системе водоснабжения существующих объектов индивидуального жилфонда и социальной сферы МО | Артскважина – 1ед. | 0,5 | 2019 | Улучшение качества жизни сельского населения | Средства бюджета Средства населения |
|  |  |  | Водонапорная башня – 1ед. | 0,5 | 2019 |  |  |
|  |  |  | Водопровод – 14,9 км | 2,5 | 2019 |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Реконструкция действующих объектов водоснабжения | Водоснабжение | Артскважины – 6 ед. | 1,5 | 2017-26 | Повышение надежности работы системы, снижение эксплуатационных затрат, улучшение качества коммунальной услуги | Инвестиционная программа Бюджет |
|  |  |  | Водонапорные башни – 3 ед. | 4,0 | 2017-26 |  |  |
|  |  |  | Водопроводные сети – 6,9 км | 7,0 | 2017-26 |  |  |
|  | Итого |  |  | 16,0 |  |  |  |

4. Сбор и вывоз ТБО

| № п/п | Описание проекта | Цель проекта | Технические параметры проекта | Затраты на реализацию проекта (млн. руб.) | Срок реализации проекта | Ожидаемый эффект от реализации проекта | Предполаг. источник финанс-ния |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 10 |
| 1 | Сбор, вывоз и утилизация бытовых отходов | Снижение затрат и повышение качества оказания услуги по сбору и утилизации бытовых отходов | Разработка схемы санитарной очистки, сбора и утилизации ТБО | 0,02 | 2017 | Снижение затрат на оказание услуги по сбору и утилизации бытовых отходов | Инвестиционная программа |
| 2 | Сбор, вывоз и утилизация бытовых отходов | Снижение затрат и повышение качества оказания услуги по сбору и утилизации бытовых отходов | Приобретение и установка контейнеров емк. 0,5-1 куб.м -40 ед. | 0,4 | 2017-2025 | Повышение качества оказания услуги по сбору и утилизации бытовых отходов | Инвестиционная программа |
| 3 | Сбор, вывоз и утилизация бытовых отходов | Снижение затрат и повышение качества оказания услуги по сбору и утилизации бытовых отходов | Установка контейнеров емк. 5-7 куб.м и строительство контейнерных площадок 30 ед. | 1,4 | 2017-2025 | Повышение качества оказания услуги по сбору и утилизации бытовых отходов | Инвестиционная программа |
| 4 | Сбор, вывоз и утилизация бытовых отходов | Снижение затрат и повышение качества оказания услуги по сбору и утилизации бытовых отходов | Приобретение специализированной автотракторной техники по сан очистке, сбору и вывозу ТБО – 3 ед. | 2,0 | 2018-2020 | Повышение качества оказания услуги по сбору и утилизации бытовых отходов | Инвестиционная программа |
| 5 | Сбор, вывоз и утилизация бытовых отходов | Ликвидация стихийных свалок на территории МО |  | 0,2 | 2017 | Улучшение санитарного состояния территории города | Бюджет |
|  | Итого |  |  | 4,02 |  |  |  |

# 6. ИСТОЧНИКИ ИНВЕСТИЦИЙ, ТАРИФЫ И ДОСТУПНОСТЬ ПРОГРАММЫ ДЛЯ НАСЕЛЕНИЯ

Финансирование Программы намечается осуществлять за счет консолидации средств федерального, регионального, муниципальных бюджетов и внебюджетных источников.

Внебюджетные источники - средства муниципальных предприятий ЖКХ, заемные средства, средства организаций различных форм собственности, осуществляющих обслуживание и ремонт жилищного фонда, инженерных сетей и объектов коммунального назначения, средства населения, надбавки к тарифам (инвестиционная надбавка) и плата за подключение к коммунальным сетям.

В качестве потенциальных источников финансирования программы являются средства федерального и регионального бюджетов, в том числе выделенные для реализации федеральных и региональных программ, средства инвесторов. Объемы ассигнований, выделяемых из вышеперечисленных источников, ежегодно уточняются с учетом их возможностей и достигнутых соглашений.

Запланированный объем средств на реализацию Программы на 2017 - 2027 годы составляет 25 000 тыс. рублей

Потребность в финансовых ресурсах в разрезе отраслевых программ инвестиционных проектов и источников финансирования по годам реализации Программы представлена в таблице 24.

Финансово-экономическое обоснование программы на 2017 - 2027 годы будет производиться ежегодно, по мере уточнения утверждения инвестиционных программ и объемов финансирования.

Объемы и источники финансирования Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования «город Щигры» на 2017-2027 годы (млн.р.)

Таблица 25

| № п/п | Программы инвестиционных проектов | Всего | В том числе по источникам финансирования |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Бюджетные средства всех уровней | Средства населения (плата за подключение) | Кредиты (инвестиционная надбавка к тарифам) | Прочие инвесторы – застройщики |
| 1 | Программа инвестиционных проектов по электроснабжению | 3,4 | 2,0 | 1,4 | - | - |
| 2 | Программа инвестиционных проектов по газоснабжению | 1,3 | 1,0 | 0,3 | - | - |
| 3 | Программа инвестиционных проектов по водоснабжению | 16,0 | 15,0 | 1,0 | - | - |
| 4 | Программа сбора и вывоза ТБО и ЖБО | 4,3 | 4,0 | 0,3 | - | - |
|  | Всего по Программе | 25,00 | 22,0 | 3,0 | - | - |

# 7. УПРАВЛЕНИЕ ПРОГРАММОЙ

Администрация муниципального образования «город Щигры» – муниципальный заказчик Программы осуществляет общее руководство реализацией Программы, отвечает за целевое исполнение выделяемых на ее реализацию средств.

Разработка проектно-сметной документации, технический надзор, содержание заказчиков-застройщиков осуществляется за счет средств, запланированных на реализацию мероприятий Программы.

В целях обеспечения своевременной и качественной реализации Программы муниципальный заказчик Программы:

- обеспечивает в соответствии с действующим законодательством проведение конкурсов на выполнение программных мероприятий;

- отбор в установленном порядке исполнителей работ и поставщиков оборудования по каждому программному мероприятию, финансируемому за счет бюджетных средств;

-координацию исполнения программных мероприятий, включая мониторинг их реализации, оценку результативности;

- непосредственный контроль хода реализации мероприятий Программы;

- подготовку отчетов о реализации Программы;

- контролирует действия исполнителей программных мероприятий, целевое использование направляемых им средств;

- решает вопросы по организации различных форм внебюджетного финансирования Программы;

- анализирует ход реализации Программы и по результатам ее исполнения вносит установленным порядком предложения по ее корректировке;

- подает бюджетные заявки в соответствующие учреждения финансов и жилищно-коммунального хозяйства вышестоящих территориальных образований;

- отвечает за своевременное выполнение программных мероприятий, обеспечение привлечения внебюджетных средств и средств бюджетов различного уровня, а также за реализацию механизмов привлечения средств различных источников на выполнение Программы.

С учетом возможностей источников финансирования администрация муниципального образования ежегодно согласовывает с муниципальными предприятиями жилищно-коммунального хозяйства перечень объектов для проведения мероприятий по их модернизации и представляет на утверждение Главе муниципального образования.

Ежегодно в процессе подготовки бюджета муниципального образования с учетом хода реализации Программы администрация МО готовит уточненный перечень мероприятий Программы на следующий год с указанием объемов их финансирования, а также подает в соответствующее финансовое учреждение бюджетную заявку на финансирование Программы в предстоящем финансовом году. Уточненный перечень мероприятий Программы утверждается в установленном порядке Главой муниципального образования путем внесения соответствующих изменений в Программу.

Предприятия и организации, задействованные в реализации мероприятий Программы ежемесячно, в течение 10 дней после окончания месяца, направляет в соответствующие структуры администрации города информацию о ходе реализации Программы.

Администрация города Щигры ежегодно представляет в законодательный орган муниципального образования отчет об исполнении программы, до 1 апреля года, следующего за отчетным периодом.

К участию в реализации Программы муниципальным заказчиком на конкурсной основе привлекаются проектные, строительно-монтажные и иные организации. Действия исполнителей программных мероприятий регламентируются контрактами, заключаемыми с ними муниципальным заказчиком.

# Text boxes

Г.КУРСК 2017 Г.

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

«ГОРОД ЩИГРЫ»

КУРСКОЙ ОБЛАСТИ

комплексного развития систем

КОММУНАЛЬНОЙ инфраструктуры